Светодиодный светильник ANDANTE 3D.

ПЕРВАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ рекомендует устанавливать данный тип светильников в подвесные потолки типа Армстронг. Так же, поскольку светильник является универсальным, его можно использовать как накладной ЛПО и как подвесной (крепление на подвесах). Светильник является полным аналогом ЛВО 4*18 или           ЛПО 4*18.

Конструкция светильника состоит из алюминиевого корпуса белого цвета (по желанию заказчика возможна покраска в любой цвет) с опаловым 3D рассеивателем из поликарбоната.

Рассеиватель создаёт 3D эффект освещённости, похожий на Меандр (от греческого – древнее название извилистой реки). За счёт этого, полностью исключается появление «световых зайчиков» в глазах у работающего персонала или посетителей.

Светодиод – очень яркий источник света и если рассеиватель в светильнике установлен некачественный или прозрачный, «световые зайчики» вызывают дискомфорт, утомляемость, снижение работоспособности. В светодиодном светильнике ANDANTE это исключено.

За счет своих показателей, один светильник ANDANTE, заменяет по освещённости 1,5 обычных растровых светильника типа ЛВО 4*18.

В ANDANTE используются светодиоды EDISON (входит в топ 5 мировых производителей LED изделий). 
     Гарантия - 25 000 часов или 3 года с момента продажи.

Мгновенное включение.

Отсутствует мерцание, что благоприятно сказывается на физическом состоянии человека.

Не содержит ртути, не требует специальной утилизации.

Технические характеристики:

| Потребляемая мощность | 36W |
| --- | --- |
| Цветовая температура | 4000К или 6000К |
| Световой поток | 3000Lum ± 100Lum |
| Цветопередача | 60-70Ra |
| Срок службы | ≥30000h |
| Степень защиты | IP20 |
| Размеры, мм | 593х593х55 |
| Питающее напряжение, В | 220 ± 10% |
| Артикул | 91050 (для светильника 4000 К), 91060 (для светильника 6000 К), |
| Производитель | VIVOLuce! |
| Страна производства | Китай |

Светодиодный светильник ANDANTE установлен на многих Московских и региональных объектах, среди которых Государственная Дума РФ, Хоум Кредит Банк, СБЕРБАНК, ЦентрОбувь, Л"Этуаль, офисы и др.

Рекомендованная розничная цена светильника ANDANTE 3D – 4 333 рубля.

Существует гибкая система скидок. Подробности у менеджера отдела продаж.