# Светильник для реечных потолков с шириной рейки 100мм

# ЛВО 12 «Rail» 2х18Вт IP54 с матовым рассеивателем ЭПРА

# На складе 51шт

# является полным аналогом светильника ALD 218 HF (код 1004000060)

# компании Световые Технологии  http://www.ltcompany.com/model.php?id=78

Цена светильника 1899 р/шт.

Для сравнения Цена светильника ALD 218 ЭПРА  2700-3150 р/шт

Краткое описание:

Степень защиты – IP54

Комплектация – Европейские ЭПРА и ламподержатели от фирмы Vossloh-Schwabe;

Оптическая часть - рассеиватель из светотехнического матового пластика

Установка – встраивается в реечные потолки с шириной реки 80мм или потолки из гискартона.

Конструкция – корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Габаритные размеры -  А= 655мм В=710

Вес 4,2 Кг

Производитель (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА», Белоруссия)