117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.7

Тел/факс: +7(495) 640-05-30, email: ec@1-electro.ru, web: www.1-electro.ru

Прайс-лист на электромеханические стабилизаторы "Сатурн" Действует с 01 февраля 2016 г. Однофазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500 Модель Стабилизатора Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) Вес, кг. Габариты, мм (Ш*В*Г) Розничная цена, руб. с НДС СНЭ-О-4 4.4 (20) 38 295х510х330 64 680 СНЭ-О-5 5.5 (25) 38 66 000 СНЭ-О-7 7.0 (32) 38 66 792 СНЭ-О-7* 7.0 (32) 60 86 460 СНЭ-О-8 8.8 (40) 38 67 320 СНЭ-О-8* 8.8 (40) 60 86 460 СНЭ-О-10 11.0 (50) 38 71 676 СНЭ-О-10* 11.0 (50) 60 89 760 СНЭ-О-14 13.8 (63) 60 92 400 СНЭ-О-17 17.6 (80) 60 99 000 СНЭ-О-20 22.0 (100) 60 105 600 Трехфазные стабилизаторы «Сатурн» серия 500 СНЭ-Т-12 3х4.4 (20) 114 3 блока 295х510х330 194 040 СНЭ-Т-15 3х5.5 (25) 114 198 000 СНЭ-Т-20 3х7.0 (32) 114 200 376 СНЭ-Т-20* 3х7.0 (32) 180 259 380 СНЭ-Т-25 3х8.8 (40) 114 201 960 СНЭ-Т-25* 3х8.8 (40) 180 259 380 СНЭ-Т-30 3х11.0 (50) 114 215 028 СНЭ-Т-30* 3х11.0 (50) 180 269 280 СНЭ-Т-40 3х13.8 (63) 180 277 200 СНЭ-Т-50 3х17.6 (80) 180 297 000 СНЭ-Т-60 3х22.0 (100) 180 316 800 Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 Модель Стабилизатора Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) Вес, кг. Габариты, мм (Ш*В*Г) Розничная цена, руб. с НДС СНЭ-О-14* 13.8 (63) 115 330х1005х380 154 440 СНЭ-О-17* 17.6 (80) 125 156 156 СНЭ-О-20* 22.0 (100) 135 175 560 СНЭ-О-25 27,5(125) 130 179 520 СНЭ-О-30 30,0 (135) 130 182 160 СНЭ-О-33 33,(150) 130 183 480 СНЭ-О-40 40,0(180) 140 187 440 СНЭ-О-44 44,0(200) 140 191 400 СНЭ-О-50 50,6(230) 150 200 640 СНЭ-О-55 55,0(250) 150 330х1005х380 Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 Модель Стабилизатора Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) Вес, кг. Габариты, мм (Ш*В*Г) Розничная цена, руб. с НДС СНЭ-Т-40* 3х13.8(63) 345 3 блока 330х1005х380 463 320 СНЭ-Т-50* 3х17.6(80) 375 468 468 СНЭ-Т-60* 3х22.0(100) 405 526 680 СНЭ-Т-75 3х27,5(125) 390 538 560 СНЭ-Т-90 3х30,0(135) 390 546 480 СНЭ-Т-99 3х33,0(150) 390 550 440 СНЭ-Т-118 3х40,0(180) 420 562 320 СНЭ-Т-132 3х44,0(200) 420 574 200 СНЭ-Т-150 3х50,6(230) 450 601 920 СНЭ-Т-165 3х55,0(250) 450 3 блока 330х1005х380 Однофазные стабилизаторы «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном Модель Стабилизатора Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) Вес, кг. Габариты, мм (Ш*В*Г) Розничная цена, руб. с НДС СНЭ-О-50* 50,6(230) 280 300х1200х610 349 800 СНЭ-О-60 60,5(275) 280 361 680 СНЭ-О-70 70,4(320) 280 365 640 СНЭ-О-80 77,0(350) 280 372 240 СНЭ-О-90 88,0(400) 280 377 520 СНЭ-О-100 100,0(450) 280 386 760 СНЭ-О-110 110,0(500) 280 410 520 СНЭ-О-120 121,0(550) 280 440 880 СНЭ-О-140 138,6(630) 280 460 680 Модель Стабилизатора Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) Вес, кг. Габариты, мм (Ш*В*Г) Розничная цена, руб. с НДС СНЭ-Т-150* 3х50,6(230) 840 3 блока 330х1200х610 1 049 400 СНЭ-Т-180 3х60,5(275) 840 1 085 040 СНЭ-Т-210 3х70,4(320) 840 1 096 920 СНЭ-Т-240 3х77,0(350) 840 1 116 720 СНЭ-Т-270 3х88,0(400) 840 1 132 560 СНЭ-Т-300 3х100,0(450) 840 1 160 280 СНЭ-Т-330 3х110(500) 840 1 231 560 СНЭ-Т-360 3х121,0(550) 840 1 322 640 СНЭ-Т-420 3х138,6(630) 840 1 382 040 Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 1000 с сенсорным экраном

|  | Трехфазные стабилизаторы напряжения «Сатурн» Серия 2000 |
| --- | --- |
|  | Модель Стабилизатора | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Габариты, мм (Ш*В*Г) | Розничная цена, руб. с НДС |
|  | СНЭ-Т-80 Ш2 (РКФ) | 3х27.5(125) | 490 | 800х2200х600 | 667 920 |
|  | СНЭ-Т-80 Ш | 3х27.5(125) | 490 |  | 653 400 |
|  | СНЭ-Т-100 Ш2 (РКФ) | 3х35.2(160) | 490 |  | 696 960 |
|  | СНЭ-Т-100 Ш | 3х35.2(160) | 490 |  | 682 440 |
|  | СНЭ-Т-120 Ш2 (РКФ) | 3х40.0 (180) | 510 |  | 740 520 |
|  | СНЭ-Т-120 Ш | 3х40.0 (180) | 510 |  | 726 000 |
|  | СНЭ-Т-130 Ш2 (РКФ) | 3х44.0(200) | 510 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-130 Ш | 3х44.0(200) | 510 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-150 Ш2 (РКФ) | 3х49.5(225) | 510 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-150 Ш | 3х49.5(225) | 510 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-160 Ш2 (РКФ) | 3х55.0(250) | 560 |  | 842 160 |
|  | СНЭ-Т-160 Ш | 3х55.0(250) | 560 |  | 827 640 |
|  | СНЭ-Т-180 Ш2 (РКФ) | 3х60.5(275) | 560 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-180 Ш | 3х60.5(275) | 560 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-200 Ш2 (РКФ) | 3х66.6(300) | 560 |  | 972 840 |
|  | СНЭ-Т-200 Ш | 3х66.6(300) | 560 |  | 943 800 |
|  | СНЭ-Т-220 Ш | 3х72.6(330) | 990 | 1600х2000*х600 | По запросу |
|  | СНЭ-Т-230 Ш | 3х77.0(350) | 990 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-250 Ш2 (РКФ) | 3х83.6(380) | 990 |  | 1 263 240 |
|  | СНЭ-Т-250 Ш | 3х83.6(380) | 990 |  | 1 219 680 |
|  | СНЭ-Т-260 Ш | 3х88.0(400) | 990 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-280 Ш | 3х94.6(430) | 990 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-300 Ш2 (РКФ) | 3х100.0(450) | 990 |  | 1 350 360 |
|  | СНЭ-Т-300 Ш | 3х100.0(450) | 990 |  | 1 224 168 |
|  | СНЭ-Т-315 Ш | 3х103.4(470) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-330 Ш | 3х110.0(500) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-335 Ш | 3х112.2(510) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-350 Ш | 3х116.6(530) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-365 Ш | 3х121.0(550) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-380 Ш | 3х126.5(575) | 1100 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-400 Ш2 (РКФ) | 3х133.3(600) | 1100 |  | 1 495 560 |
|  | СНЭ-Т-400 Ш | 3х133.3(600) | 1100 |  | 1 254 000 |
|  | СНЭ-Т-415 Ш | 3х138.6(630) | 1650 | 2400х2000*х600 | По запросу |
|  | СНЭ-Т-430 Ш | 3х143.0(650) | 1650 |  | По запросу |
|  | СНЭ-Т-450 Ш | 3х149.6(680) | 1650 |  | По запросу |

| Модель Стабилизатора | Диапазон входных напряжений от номинального | Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А) | Вес, кг. | Базовая Розничная цена, руб. с НДС | Базовая Дилерская цена, руб. с НДС | Базовая Дилерская цена, руб. с НДС (возд. выкл. с мотор-приводом) | Дополнительное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввод с автомат. выкл. | Ввод с ручным BY PASS | Ввод с ручным BY PASS и автомат. выкл. | Ввод с автомат. BY PASS и автомат. выкл. | Климат --40..+35 | Климат -25..+45 |
| СНЭ-Т-500 Ш | 10% | 495 кВА(750) | 1400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% | 495кВА(750) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 495кВА(750) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-600 Ш | 10% | 581кВа (900А) | 1400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 581кВа(900А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 581кВа(900А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-700 Ш | 10% | 660кВа(1000А) | 1400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 660кВа(1000А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 660кВа(1000А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-800 Ш | 10% | 825кВА(1250А) | 1600 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 825кВА(1250А) | 1800 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 825кВА(1250А) | 2200 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-900 Ш | 10% |  |  | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 890кВа() |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,0 Ш | 10% | 1056кВА(1600А) | 2600 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 1056кВА(1600А) | 3400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1056кВА(1600А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,32 Ш | 10% | 1320кВА(2000А) | 3400 | по запросу |  |  | по запросу | по запросу | по запросу |  |  |  |
|  | 15% | 1320кВА(2000А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1320кВА(2000А) | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-1,65 Ш | 10% | 1650ква(2500А) | 3400 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% | 1650ква(2500А) | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% | 1650ква(2500А) | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,0 Ш | 10% | 1980кВа(3000А) при 220В 2070кВа(3000А) при 230В | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% |  | 4100 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% |  | 4600 | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНЭ-Т-2,5 Ш | 10% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20% |  |  | по запросу |  |  |  |  |  |  |  |  |